弘光科技大學實驗動物照護及使用委員會
執行動物實驗研究室查核表單
實驗室房號：                
計畫主持人：                	    檢查日期:   年   月   日
	(一) 動物實驗申請表
	檢查結果

	1
	動物實驗經IACUC審核通過。動物實驗申請表封面影本張貼於執行動物實驗的實驗室門口醒目之位置。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：

	2
	執行動物實驗的位置與動物實驗申請表填寫的房間號碼一致。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	(二) 人員之資格與訓練
	檢查結果

	1
	動物實驗訓練技術之相關紀錄抽查。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	2
	管制藥品相關記錄，包括庫存位置、保管人、領用人、使用狀況…等紀錄。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	(三) 動物往返動物中心及各實驗室之運輸規定
	檢查結果

	1
	大小鼠以有底有蓋的籠具運輸。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	2
	動物運輸路線
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	3
	動物運輸工具之清潔。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	(四) 動物留置實驗室之規定
	檢查結果

	1
	動物帶回各實驗室操作時間，勿超過12小時無人照顧及觀察，且必須於24小時內帶回動物中心。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	2
	所有動物標示卡上均註明該籠動物所進行的實驗申請表編號，並清楚標示動物品種與數量。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	3
	實驗室內留置動物之處所需符合動物飼養環境之標準條件，包括空間需求、溫濕度、空調、光照及噪音等。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：






註一：依” Guide for the Care and Use of Laboratory Animals”建議之最小飼養空間
嚙齒類實驗動物：                         中大型實驗動物：
	種別
	動物體重(g)
	每隻動物使用面積（cm2/隻）
	高度（cm2）
	種別
	動物體重(g)
	每隻動物使用面積（cm2/隻）
	高度（cm2）

	小鼠
	＜10
10-15
16-25
＞25
	38.71
51.62
77.42
＞96.7
	12.7
12.7
12.7
12.7
	兔
	<2
2-4
4.1-5.4
>5.4
	0.14
0.28
0.37
≧ 0.46
	40.5
40.5
40.5
40.5

	大鼠
	＜100
100-200
201-300
301-400
401-500
500
	109.68
148.5
187.05
258.0
387.0
＞451.5
	17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
	狗
	＜15
16-30
＞30( * )
	0.74
1.2
≧ 2.4
	高度必須要讓狗能夠舒服的站立

	倉鼠
	<60
61-80
81-100
＞100
	64.5
83.8
103.2
＞122.5
	15.2
15.2
15.2
15.2
	豬
	＜15
15-25
25-50( * )
	0.72
1.08
1.35
	

	天竺鼠
	≦350
>350
	387.0
≧651.5
	17.8
17.8
	猴子
	≦1.5
1.5-3
3.1-10
10.1-15( * )
	0.2
0.28
0.4
0.56
	76.2
76.2
76.2
81.3




	
	a 
	溫度：18至26℃。
	

	
	b 
	濕度：30至70％。
	

	
	c 
	光照週期：光照時間12至14小時，黑暗12至10小時。
	

	
	d 
	噪音：低於85分貝。
	

	
	e 
	空間：（註1）。
	

	
	f 
	除非實驗要求，應隨時提供充足的飼料、飲水及乾淨墊料。
	

	
	g 
	空調：異味是否影響其他實驗室及夜間是否有空調。
	

	4
	定期清潔消毒動物實驗之場所，具備相關紀錄。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	5
	留置在實驗室的動物放置區必須與人員平時作息飲食的區域有有效的區隔，避免放置於會產熱、震動或吵雜的機器旁。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：

	6
	不使用破損、裂開、骯髒的動物籠，替換之髒污動物籠及飲水瓶應消毒清洗後晾乾再使用。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：

	(五) 於動物中心以外場所進行動物實驗或手術注意事項：
	檢查結果

	1
	執行動物手術應採用無菌技術。進行動物實驗務必穿戴實驗衣、口罩及手套。動物實驗台或手術台避免設置在空調出風口下方。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：

	2
	動物實驗過程記錄本備查。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	3
	在抽氣櫃內進行氣體麻醉，或具備麻醉氣體回收裝置。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	4
	動物留置區域或實驗手術區域應具有隱蔽或保全性。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	(六) 實驗室環境整潔：
	檢查結果

	1
	各實驗室保持清潔，各器材擺設整齊，走道暢通以供安全行走。氣體鋼瓶應有防傾倒設備。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	2
	實驗室附近不應出現動物的糞尿或飼料的異味。
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	3
	走廊、門、窗、地面、牆面、天花板、實驗室水槽及出、回風口整潔
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	4
	飼料及墊料應置於可密封之容器內，儲放區保持整潔
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：


	5
	各類廢棄物儲放區保持整潔
	□符合
□不適用
□不符合，需改善事項：
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